| ADOTEC | MÓDULO | ELECTRICIDAD BÁSICA | PROFESOR. ALUMNO. PRÁCTICA. PPT N°. OTRO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UNIDAD I | FUNDAMENTOS |  |  |
|  | GUÍA DE TRABAJO N°5 | Tablero Eléctrico de instrucción |  |  |
| NOMBRE |  |  | FECHA | CURSO |

- OBJETIVO GENERAL:

Complementar la enseñanza teórica de electricidad con la realización de experiencias prácticas, utilizando el tablero eléctrico de instrucción.

- LUGAR DE TRABAJO:

Sala de clase o taller.

- RECURSOS:

Tablero eléctrico de instrucción.

- DINÁMICA DE TRABAJO:

Se hará entrega de un tablero eléctrico base de armado de circuitos por cada tres alumnos. Con la respectiva guía de trabajo, cada grupo desarrolla las actividades propuestas.

Instrucciones Generales

| Siempre tener en cuenta: La energía eléctrica no se ve ni se oye, pero tiene el poder de matar a quienes la manipulen sin tomar las debidas precauciones. Por esta razón, al trabajar con este tablero usted debe: - Seguir siempre las instrucciones de su profesor tanto desde las medidas de seguridad, como en el cuidado de los componentes e instrumentos utilizados para efectuar mediciones. - Efectuar las conexiones sólo si la fuente de poder se encuentra desconectada de la red domiciliaria. Advertencias: - Nunca se debe conectar directamente o a través del amperímetro, los bornes positivos (+) y negativos (-) de un generador, batería o pila. - Nunca realizar cambios en un circuito sin conmutar previamente el interruptor a la posición abierta para evitar daños a los elementos. Revisar siempre el circuito antes de conmutar el interruptor a la posición cerrada. Considere que: - La fuente de poder de este kit eléctrico es un transformador que se debe conectar a la red domiciliaria de 220 Volts de corriente alterna (C.A.) y entrega un voltaje de 0 a 12 volts de corriente continua (C.C.). El voltaje de 220 volts (C.A.) puede provocar daños a las personas. |  |
| --- | --- |

| Unidad N° | 1 | Guía de trabajo N° |  | 5 | Actividad N° |  | 1 | Parte N° |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo de aprendizaje | Identificar los componentes eléctricos por su simbología. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Colegio |  |  |  |  |  | Fecha |  |  |  |  |  |
| Curso |  | Nombre |  |  |  |  |  | Kit N° |  |  |  |

El siguiente cuadro muestra la simbología eléctrica utilizada universalmente para la representación de circuitos eléctricos básicos.

Interruptor

Cable conductor

Pila

Batería

Ampolleta

Amperímetro

A

Voltímetro

V

Condensador

Resistencia

Resistencia

Diodo convencional

Diodo Emisor de luz

Pulsador

Fusible

Fuente de poder

12 V

Motor

M

Buzzer

| Unidad N° | 1 | Guía de trabajo N° |  | 5 | Actividad N° |  | 1 | Parte N° |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo de aprendizaje | Identificar los componentes eléctricos por su simbología. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Colegio |  |  |  |  |  | Fecha |  |  |  |  |  |
| Curso |  | Nombre |  |  |  |  |  | Kit N° |  |  |  |

Identifique cada uno de los elementos que incluye este tablero de instrucción, escriba su nombre y dibuje el símbolo en el recuadro correspondiente. Considere que en este kit cada uno de estos elementos va en un soporte para facilitar el armado de los circutos.

Nota: Los cables  de este kit eléctrico, son todos de las mismas características independientes del color, úselos indistintamente.

| Unidad N° | 1 | Guía de trabajo N° |  | 5 | Actividad N° |  | 2 | Parte N° |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo de aprendizaje | Circuito Abierto y Cerrado: Comprender y explicar el funcionamiento de un circuito eléctrico de acuerdo al flujo de corriente eléctrica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Colegio |  |  |  |  |  | Fecha |  |  |  |  |  |
| Curso |  | Nombre |  |  |  |  |  | Kit N° |  |  |  |

CIRCUITO  A                                                CIRCUITO B

1

1

9

9

3

3

- Seleccione los componentes del circuito A y B.

| Ítem | Cant. | Descripción | Ítem | Cant. | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | Fuente de poder | 9 | 02 | Cable conductor |
| 3 | 01 | Ampolleta |  |  |  |

- Seleccione y/o compruebe que el voltaje de la fuente de poder esté en 3 volts.

- Observe y responda las siguientes preguntas.

- Al conectar sólo un cable conductor ¿Qué sucede con la ampolleta?

- ¿Qué sucede con la corriente que llega a la ampolleta?

- Conecte otro cable conductor como aparece en el circuito B.

- ¿Qué sucede con la ampolleta al conectarla con la fuente de poder?

- ¿Al soltar la ampolleta, qué ocurre con el circuito?

| Unidad N° | 1 | Guía de trabajo N° |  | 5 | Actividad N° |  | 3 | Parte N° |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo de aprendizaje | Conductividad: Identificar la capacidad de transportar corriente eléctrica en diversos materiales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Colegio |  |  |  |  |  | Fecha |  |  |  |  |  |
| Curso |  | Nombre |  |  |  |  |  | Kit N° |  |  |  |

CIRCUITO A

1

3

9

1

3

- Seleccione los componentes del circuito A:

| Ítem | Cant. | Descripción | Ítem | Cant. | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 01 | Ampolleta | 9 | 03 | Cable conductor |
|  |  |  | -- | -- | Lápiz grafito/perno/elástico/otro |

- Seleccione y/o compruebe que el voltaje de la fuente de poder esté en 3 volts.

- Arme el circuito A.

- Observe lo que sucede al realizar la conexión y responda las siguientes preguntas.

- ¿Qué sucede con la ampolleta al conectar el lápiz grafito?

- ¿Qué sucede con la corriente que circula por el circuito?

| Unidad N° | 1 | Guía de trabajo N° |  | 5 | Actividad N° |  | 3 | Parte N° |  |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo de aprendizaje | Conductividad: Identificar la capacidad de transportar corriente eléctrica en diversos materiales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Colegio |  |  |  |  |  | Fecha |  |  |  |  |  |
| Curso |  | Nombre |  |  |  |  |  | Kit N° |  |  |  |

CIRCUITO  B

1

9

3

- Reemplace el lápiz grafito por un clip u otro objeto metálico.

- Observe lo que sucede al realizar la conexión y responda las siguientes preguntas:

- ¿Qué sucede con la ampolleta al conectar el objeto metálico?

- ¿Qué sucede con la corriente que circula por el circuito?

| Unidad N° | 1 | Guía de trabajo N° |  | 5 | Actividad N° |  | 4 | Parte N° |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo de aprendizaje | Interruptor: Comprender su función en un circuito eléctrico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Colegio |  |  |  |  |  | Fecha |  |  |  |  |  |
| Curso |  | Nombre |  |  |  |  |  | Kit N° |  |  |  |

CIRCUITO  A                              ESQUEMA DEL CIRCUITO  A

1

7

9

5

3

- Seleccione los componentes del circuito A.

| Ítem | Cant. | Descripción | Ítem | Cant. | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 01 | Interruptor | 3 | 01 | Ampolleta |
| 7 | 01 | Porta fusible | 9 | 04 | Cable conductor |

- Seleccione y/o compruebe que el voltaje de la fuente de poder esté en 3 volts.

- Arme el circuito A.

- Observe lo que sucede y responda las siguientes preguntas:

- Al cambiar de posición el interruptor desde abierto a cerrado. ¿Qué sucede con la ampolleta?

- ¿Qué sucede con la ampolleta  si retira el interruptor dejando una conexión directa entre ampolleta y porta fusible?

- Dibuje el esquema del circuito utilizando simbología eléctrica.

| Unidad N° | 1 | Guía de trabajo N° |  | 5 | Actividad N° |  | 5 | Parte N° |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo de aprendizaje | Efectos de la corriente eléctrica: Comprender los efectos que produce la corriente al circular por un conductor. Efecto Lumínico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Colegio |  |  |  |  |  | Fecha |  |  |  |  |  |
| Curso |  | Nombre |  |  |  |  |  | Kit N° |  |  |  |

CIRCUITO  A                                   ESQUEMA DEL CIRCUITO  A

1

7

9

4

3

- Seleccione los componentes de los circuitos A,B y C.

| Ítem | Cant. | Descripción | Ítem | Cant. | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | Fuente de poder | 8 | 01 | Motor |
| 4 | 01 | Pulsador | 7 | 01 | Porta fusible |
| 3 | 01 | Ampolleta | 9 | 03 | Cable conductor |
| 6 | 01 | Buzzer |  |  |  |

- Seleccione y/o compruebe que el voltaje de la fuente de poder esté en 3 volts.

- Arme el circuito A.

- Observe lo y responda las siguientes preguntas.

- Al presionar el pulsador ¿Se puede apreciar el efecto lumínico en la ampolleta?

- A continuación, coloque su dedo sobre la ampolleta prendida ¿Qué puede apreciar al realizar este ejercicio?

- Dibuje el esquema del circuito utilizando simbología eléctrica.

| Unidad N° | 1 | Guía de trabajo N° |  | 5 | Actividad N° |  | 5 | Parte N° |  |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo de aprendizaje | Efectos de la corriente eléctrica: Comprender los efectos que produce la corriente al circular por un conductor. Efecto Sonoro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Colegio |  |  |  |  |  | Fecha |  |  |  |  |  |
| Curso |  | Nombre |  |  |  |  |  | Kit N° |  |  |  |

CIRCUITO  B                                   ESQUEMA DEL CIRCUITO  B

1

7

9

4

6

- Arme el circuito B.

- Observe y responda las siguientes preguntas.

- ¿Qué sucede al cerrar el circuito presionando el pulsador?

- ¿Qué usos cree usted que se le podría dar a un buzzer o bocina en un circuito eléctrico?

- Dibuje el esquema del circuito utilizando simbología eléctrica.

| Unidad N° | 1 | Guía de trabajo N° |  | 5 | Actividad N° |  | 5 | Parte N° |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo de aprendizaje | Efectos de la corriente eléctrica: Comprender los efectos que produce la corriente al circular por un conductor. Efecto Mecánico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Colegio |  |  |  |  |  | Fecha |  |  |  |  |  |
| Curso |  | Nombre |  |  |  |  |  | Kit N° |  |  |  |

CIRCUITO  C                                   ESQUEMA DEL CIRCUITO  C

1

7

9

4

8

- Arme el circuito C.

- Observe lo que sucede al realizar la conexión y responda las siguientes preguntas.

- ¿Al cerrar el circuito presionando temporalmente el pulsador, qué ocurre con el motor eléctrico?

- ¿Qué ocurre al cambiar la posición o polaridad en los cables que alimentan el motor eléctrico?

- Dibuje el esquema del circuito utilizando simbología eléctrica.

| Unidad N° | 1 | Guía de trabajo N° |  | 5 | Actividad N° |  | 6 | Parte N° |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo de aprendizaje | Circuito en serie: Comprender el funcionamiento de un circuito en serie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Colegio |  |  |  |  |  | Fecha |  |  |  |  |  |
| Curso |  | Nombre |  |  |  |  |  | Kit N° |  |  |  |

CIRCUITO  A                                   ESQUEMA DEL CIRCUITO  A

1

9

3

3

3

- Seleccione los componentes del circuito A.

| Ítem | Cant. | Descripción | Ítem | Cant. | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | Fuente de poder | 9 | 04 | Cable conductor |
| 3 | 03 | Ampolleta |  |  |  |

- Seleccione y/o compruebe que el voltaje de la fuente de poder esté en 3 volts.

- Arme el circuito A.

- Observe y responda las siguientes preguntas.

- ¿Encienden todas las ampolletas?

- ¿Cómo es su luminosidad?

- Cambie el voltaje de la fuente de poder a 6 Volts.

- ¿Qué cambio puede observar?

- Suelte la ampolleta N°1   ¿Qué sucede?

- Suelte la ampolleta N°2   ¿Qué sucede?

- Suelte la ampolleta N°3   ¿Qué sucede?

- Dibuje el esquema del circuito utilizando simbología eléctrica.

| Unidad N° | 1 | Guía de trabajo N° |  | 5 | Actividad N° |  | 7 | Parte N° |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo de aprendizaje | Circuito en paralelo: Comprender el funcionamiento de un circuito en paralelo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Colegio |  |  |  |  |  | Fecha |  |  |  |  |  |
| Curso |  | Nombre |  |  |  |  |  | Kit N° |  |  |  |

CIRCUITO  A                                   ESQUEMA DEL CIRCUITO  A

1

9

3

3

3

- Seleccione los componentes del circuito A.

| Ítem | Cant. | Descripción | Ítem | Cant. | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | Fuente de poder | 9 | 06 | Cable conductor |
| 3 | 03 | Ampolleta |  |  |  |

- Seleccione y/o compruebe que el voltaje de la fuente de poder esté en 3 volts.

- Arme el circuito A.

- Observe  y responda las siguientes preguntas.

- ¿Encienden todas las ampolletas?

- ¿Cómo es su luminosidad?

- Suelte la ampolleta N°1   ¿Qué sucede?

- Suelte la ampolleta N°2   ¿Qué sucede?

- Suelte la ampolleta N°3   ¿Qué sucede?

- Dibuje el esquema del circuito utilizando simbología eléctrica.